## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | snížená | základní
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH
1. | Č | 1ELMONT | 1 Elektromontáž | 1ELMONT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 16139 |  | Přestavba byu
Objekt: | ELEKTRO |  | D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
Část: | 1ELMONT |  | 1 Elektromontáž
JKSO: | 1ELMONT
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715190 | krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902 | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100251 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100349 | Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110041 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354001 | spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 1, 1S, 1So | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110043 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seriový | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354051 | spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 5 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110045 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354061 | spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110046 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354071 | TANGO kompletní, řazení 7, 7So | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110081 | Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110152 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345354351 | TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345511021 | zásuvka kompletní, 16A/250V, 2P+PE | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345511022 | zásuvka 16A/250V, 2P+PE kpl. s 3.st přep ochrany | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210111016 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345511023 | zásuvka dvojitá kompletní, 16A/250V, 2P+PE | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 357900001 | rozváděč Rb kompletní, In=40A, dle výkresu č. 103 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových s krytem | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900001 | A svít. přisazené s krytem, E-25B13/013, 2x18W EP, IP20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900007 | C svít. přisazené s krytem, E-15K52/042, 1x18W EP, IP43 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348900014 | B svít. přisazené a krytem, E-25K63/062, 2x18W, IP43 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 34800002 | D svít. přisazené s krytem, FIMB 549-Y24-C, PETRA, 1x24W, IP20 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354421500 | svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP) | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800526 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 uložených volně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341410250 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810016 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0
D | M |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460680605 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460690061 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | M |  | HZS | Práce ceníkem nespecifikované |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900001 | revize el. zařízení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HZS |  | HZS900002 | přípravné práce, proměřování, přepojování | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | DN | Doplňkové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | DN4 | PPV6% | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | NUS | Náklady na umístění stavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS1 | Zařízení staveniště |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | NUS | NUS | NUS3 | Mimostav. doprava |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH snížené |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH základní |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0